## Sheet1
HIS900支持产品MAC表_4.0.3 对应软件版本HIS900_4.0.2
产品类型 pro_type+B4:F76 | 产品名称 | 产品型号 |  | 产品指令类型 pro_ins_type | 采样指令类型 sam_ins_type | 指令功能 | 指令码（16进制） | 供电电压 | 采样指令长度 | 回收指令长度 | 指令码（十进制） | 备注信息
1 | 静力水准计 | HCF700 |  | 0：指令0 | 1：双指令 | 获取液位高度、高度差和温度值 | 42 44 66 88 aa | 24V | 5 | 5 | 66,68,102,136,170,4,0,0,0,16 | 产品供电方式：外部24V间断供电 供电30000ms后数据稳定可以采样 理论值：200ms后可以回收数据 节点类型： 0：基准点 1：普通节点 公司防水头蓝B黑A黄-绿+
04 00 00 00 10
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
2 | 风速风向仪 | HOS915 |  | 0：指令0 | 0:单指令 | 获取风速风向 | 03 00 2A 00 02 | 5V | 5 | 0 | 3,0,42,0,2 | 供电2000ms后可以采样
-----------------
|  |  |  | 1：指令1 | 0:单指令 | 获取风速 | 03 00 2A 00 01 |  | 5 | 0 | 3,0,42,0,1
-----------------
|  |  |  | 2：指令2 | 0:单指令 | 获取风向 | 03 00 2B 00 01 |  | 5 | 0 | 3,0,43,0,1
-----------------
3 | 激光测距传感器 | HOS910030 |  | 0：指令0 | 1：双指令 | 启动一次单次测量 | 06 01 90 00 01 | 24V（6-36V） | 5 | 5 | 6,1,144,0,1,3,0,140,0,6 | 经验值： 供电模式2，长供电模式，250ms后可回收数据。 间断供电：3000ms后可采样，500ms后可回收数据。 连续采样必须使用指令1 非连续数据建议使用指令2
[6 empty] | 获取测量模式，距离等数值 | 03 00 8C 00 06
|  |  |  | 1：指令1 | 1：双指令 | 启动连续测量 | 06 01 90 00 02 |  | 5 | 5 | 6,1,144,0,2,3,0,148,0,2
[6 empty] | 只获取距离值 | 03 00 94 00 02
|  |  |  | 2：指令2 | 1：双指令 | 启动一次单次测量 | 06 01 90 00 01 |  | 5 | 5 | 6,1,144,0,1,3,0,148,0,2
[6 empty] | 只获取距离值 | 03 00 94 00 02
4 | 智能柔性测斜仪 | HCF1100 |  | 0：指令0 | 0:单指令 | 获取采样数据 | 04 00 00 00 34 | 24V（5-30V） | 5 | 0 | 4,0,0,0,52 | 供电15s后可以采集数据
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ---------------------------- | -----------------
-----------------
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ---------------------------- | -----------------
-----------------
5 | 温湿度计 | HOS9010 |  | 0：指令0 | 0:单指令 | 获取温湿度 | 03 00 07 00 02 | 24V | 5 | 0 | 3,0,7,0,2 | 经验值：供电60s后可以采样
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
6 | 超声波风速风向仪 | HCF920 |  | 0：指令0 | 0:单指令 | 获取风速风向等 | 04 00 00 00 13 | 24V | 5 | 0 | 4,0,0,0,19
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
7 | 振弦、差阻、电阻采集仪 | HFS716 |  | 0：指令0 | 1:双指令 | 获取16个通道的采样值 | 42 44 66 88 aa | 24V（9-24V） | 5 | 5 | 66,68,102,136,170,4,0,0,0,114
04 00 00 00 72
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
|  |  |  | ----------------- | ----------------- | ----------------------------
8 | 静力水准计 | HCF710 | 采样指令 | 0：指令0 | 0：单指令 | 获取液位高度、高度差和温度值 | 04 00 10 00 13 | 24V（6-24V） |  |  | 4,0,16,0,19 | 上电20s后数据稳定可靠
|  |  | 查询指令 | 3：指令3 | ----------- | 获取静力水准计SN号，版本号等参数 | 04 00 00 00 0C |  | 5 | 0 | 4,0,0,0,12 | 配置命令通过透传发送 启用透传的前两个参数 产品类型8，指令类型3 其他没说明设备，产品类型和指令类型都填入0 公司防水头蓝B黑A黄-绿+
9 | 高精度倾角传感器 | HCF2100 |  | 0：指令0 | 0：单指令 | 获取x，y，z轴向角度 | 04 00 34 00 06 |  | 5 | 0 | 4,0,52,0,6
10 | 激光测距传感器 | HOS9120 | 采样指令 | 0：指令0 | 1：双指令 | 启动一次单次测量 | 06 0003004F | 24V（6-36V） | 5 | 5 | 6,0,3,0,79,3,0,0,0,2
[6 empty] | 只获取距离值 | 03 00000002
|  |  |  | 1：指令1 | 1：双指令 | 启动连续测量 | 06 00030043 |  | 5 | 5 | 6,0,3,0,67,3,0,0,0,2
[6 empty] | 只获取距离值 | 03 00000002
|  |  | 配置指令 | 3：指令3 | ---------- | 设置工作模式为触发采样 | 06 00030055 |  | 5 | 0 | 6,0,3,0,85 | 连续采样必须使用指令1 非连续数据建议使用指令0 单台设备最小采样间隔2s 500ms后可以回收数据 配置命令通过透传发送 设备线序：红正黑负黄A绿B
|  |  |  | 4：指令4 | ---------- | 设置工作模式为连续采样模式 | 06 00030043 |  | 5 | 0 | 6,0,3,0,67
11
12